„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД РУСЕ

И Н С Т Р У К Ц И Я

за механизирано транспортиране на дезинфектин на територията на ВиК ООД гр.Русе с помощта на варелна помпа
За транспортирането и зареждането на дезинфектин по помпени станции разработихме установка,която работи с варелна помпа.
1.Устройство на установката.

Установката се състои от :

Съд от стъклопласт 1000 л; Варелна помпа с параметри Н = 10 м;Q = 1 л/с.Целият монтаж е разположен във винкелова рамка от неръждаема стомана с възможност за повдигане със сапан.Установката се транспортира добре укрепена с колани върху товарен автомобил с товароносимост над 1.5 тона.Съдът се зарежда в цеха за производство на дезинфектин през люка.На съда да има залепен стикер с означение на препарата,който се транспортира.
Схема на установката зареждане на дезинфектин
                                                       

                                                        химически устойчив маркуч                        СК
                           Люк            варелна помпа

Съд 1000 л от стъклопласт за дезинфектин

2.Начин на работа.
Помпата се захранва с напрежение от ел.удължител,навит на макара.Дезинфектинът от съда постъпва към СК под налягане по химически устойчив маркуч 1” и се подава към полиетиленов съд за съхранение на дезинфектин в хлораторното помещение на ПС.
3.Охрана на труда при работа с установката.

· Съдът се товари в предната част на каросерията на автомобила,като се остави свободно пространство за манипулации с маркуча и се укрепи с колани.

· При транспорт маркучът и накрайника да се захванат здраво към металната рамка.Капакът на люка да е здраво затегнат.

· Преди включване на помпата капакът на люка за зареждане с дезинфектин се развива,за да постъпва въздух от околната среда в съда.След зареждане,капакът отново се завива здраво,за да не се разлива дезинфектин по време на транспорт.
· Товарният автомобил по възможност да се паркира на равно място в близост до хлораторното помещение.
· При товаро-разтоварни дейности автомобилът да е с вдигната ръчна спирачка.

· Да се подбере безопасно за проводите трасе,по което ще се опънат ел.кабела и маркуча за зареждане.

· Разтоварването да се изпълнява от двама оператора – един до съда с управление на зареждането от ръкохватката и втори до ел.захранването на помпата от удължителя.
Двамата оператори съгласуват действията си с цел да разтоварят разтвора без разливи.
· Лицето,което зарежда съда да е екипирано с защитни очила и ръкавици.

· При случаен разлив дезинфектина да се измие с течаща вода.

· За безопасна работа с варелната помпа има разработена отделна инструкция.

12.2014 г.         



Съставил:..................   

             





Гл.енергетик 
 ПЕ





100 л











