И Н С Т Р У К Ц И Я

за обслужване и експлоатация на преносими потопяеми дренажни
помпени агрегати тип KDFU

[image: image1.jpg]



   1.Свързването на ПА към ел. захранването да се извършва в съответ-

ствие с указанията на табелата на агрегата.

   2.Да се осигури правилната посока на въртене на ПА, указана на

корпуса на помпата със стрелка.

   3.Помпата да се повдига за дръжката, но в никакъв случай за кабела.

   4.Когато се изпомпват течности примесени с частици, които имат абра-

зивен ефект, помпата следва да се повдигне от дъното на резервоара на

твърда поставка, с цел избягване на износването на хидравличните й час-

ти. В тези случай помпата трябва да се укрепи срещу завъртане и евенту-

ално увреждане на кабела.

   5.При доливане на масло да се следи за изправността на уплътнението

на пробката.

   6.След всяко ползване на помпата трябва да се остави да поработи в

чиста вода около 10 минути. Така се избягва запичането на помпата от

попаднали частици в нея по време на работа.

   7.Преди пускане на помпата, която е била в престой дълго време, тя

се развърта механично.

   8.При ниски температури не оставяйте помпата във вода, с цел избяг-

ване на замръзването й.

   9.Особенно внимание следва да се отделя за състоянието на уплътни-

теля на кабелния въвод и при неизправност, трябва незабавно да се за-

мени.





   
