"Водоснабдяване и Канализация" ООД Русе

                                             




УТВЪРДИЛ:................................
                                             




УПРАВИТЕЛ  
В  Ъ  П  Р  О  С  Н  И  К

ОТ ПБРЕУТЦЕМ - 2004 ГОД. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА

ИЗПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА II КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО EЛ.БЕЗОПАСНОСТ ОТ  ПЕРСОНАЛА, С ПРОФЕСИЯ: ПОМПИЕР, МЕХАНИК, ВОДОПРОВОДЧИК И ДРУГИ 
НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ.

  Въпросникът е съобразен с чл.23(1) от ПБРЕУТЦЕМ - 2004 г.
  За да придобият II квалификационна група лицата трябва да имат:

РАЗДЕЛ 1.елементарни познания за устройството на електрическите уредби,

съоръжения и инсталации.

РАЗДЕЛ 2.достатъчна ясна представа за опасностите, свързани с електриче-

ски ток при доближаване до тоководещи части, намиращи се под напрежение.

РАЗДЕЛ 3.знания за правилата по безопасност на труда в  ел. уредби и

основните мерки за предпазване при работа.

РАЗДЕЛ 4.практически умения за указване на първа помощ.

      РАЗДЕЛ 1.

      ========

1.1.  Електрически уредби в помпена станция под 1000 в и над 1000 в.

1.2.  Начин и ред за включване и изключване на помпени агрегати.

1.3.  Видове ел. апарати по фасадата на ел.таблата и тяхното пред-

      назначение / ключове, превключватели, електромотори, амперме-

      ри, волтмери, бутони и др./.
1.4.  Видове ел.апарати в шкафове на ел. таблата / контактори, пред-

      пазители, кондензаторни батерии, защити / и тяхното предназ-

      начение.

1.5.  Видове защити срещу поражение от ел. ток при индиректен допир:

      защитно заземяване, зануляване, разделяне, изключване, изолиране.

1.6   Видове защити срещу поражение от ел. ток при директен допир:

      разполагане на частите под напрежение на безопасно разстояние, 
      защитни прегради и огради, защитни блокировки, безопасно свръхниско

      напрежение.
      РАЗДЕЛ 2.

      =========

2.1.  Зона за безопасно доближаване до тоководещи чаcти под напреже-

      ние на електрически уредби до 1000 в и над 1000 в.

2.2.  Работи, които може да извършва помпиерският състав в уредби над

      1000 в и под 1000 в.

      РАЗДЕЛ 3.

      =========

3.1.  Обслужване на електрически двигатели, ел.агрегати.

3.2.  Включване и изключване на кондензаторни батерии.

3.3.  Обслужване на електрозаваръчни машини.

3.4.  Работа с товароподемни машини и съоръжения.

3.5.  Работа с ръчни ел. инструменти, приеносими електрически лампи и

      трансформатори.

3.6.  Почистване на осветителни тела и смяна на лампи.

3.7.  Работа с ел. потребители в жилищни, комунално битови и обществе-

      ни сгради.

      РАЗДЕЛ 4.

      =========

4.1.  Оказване първа помощ при пострадал от ел. ток.

4.2.  Оказване първа помощ при нараняване/кръвотечение/.

4.3.  Оказване първа помощ при изгаряне.

4.4.  Оказване първа помощ при счупване.

4.5.  Оказване първа помощ при измръзване.

4.6.  Оказване първа помощ при припадък и топлинен удар.

4.7.  Първа помoщ при отравяне с хлор.

ЛИТЕРАТУРА: ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ 
