tools
3
19.10.2022 г.

Инструменти за ефективно управление на мрежата

Сесия 5 от Кипър 2002 год. Иван Гастон; Джон Рейнолдс Бирмингам UK

С помощта на съвременни технически средства се извършват наблюдения и се управляват процесите във водопроводната мрежа.

1. Измерването на налягането, като основен параметър се извършва с помощта на логери. Прави 
се сравнение между дневното и нощно налягане и се оценява възможността за снижаването му. По стойностите на налягането се съди дали има смесване на зони, има ли загуби на напор /притворени СК в мрежата/ и др.

2. Измерването на дебита служи за количественна оценка на подадената вода и за изчисление на 
нивото на загубите. Чрез тези замервания може да проверим хидравличните модели, които ни помагат да анализираме процесите в мрежата.

За измерване на дебити са използват мобилни разходомери, които са основно 2 вида:

· Ултразвукови разходомери, разработка на Fuji Япония;

· Разходомери със сонда на Ф Aquaprobe  или Quadrina UK.

     Всеки вид си има положителни и отрицателни страни.

Логерите служат за записване във времето на дебит, налягане, шум и др. параметри.

Източването на данните от логера към РС, с цел анализ става с кабел, по ефир /радио или GSM/.

SCADA е диспечерска система, която събира данни и управлява съоръжения от: водоизточниците, ПС, резервоари, мрежата и др. обекти. Данните се получават дистанционно от различни точки. Добре е SCADA да се интегрира с GIS  и системата на Инкасо.

Информация за АКТИВИТЕ

Това е инфо за един от трите основни елементи на бизнеса. Другите два са Клиентите и Персонала.

Персоналът управлява Активите, за да задоволи Клиентите.

AIMS Assets Info Management System е софтуерен продукт за управление на активите.


Картография  - инфо на хартиени носители се поддържа и обновява трудно. Съвременното решение е ГИС цифрово съхранение на картите и данните за активите.

ГИС позволява интегриране с другите инфо системи.


Хидравлично моделиране

· Позволява анализ на проблемите и предлага възможни решения.

· Помага за проектиране на мрежата и снижаване на налягането. Може с помощта на модели за 
мрежата да се проектират оптимални по размер зони DMA за следене на течовете. Преди да се предприеме реконструкцията по зонирането се правят проучвания с хидравлични модели.

· Изготвяне на сценарии за планиране – изследване на системата за екстремни ситуации, гасене 
на пожари, аварии и др.

· Оценка на живота на тръбите, оценка ефекта от зониране, подмяна на ПА и др.

· Анализ на замърсяванията по зони и откриване на възможни причини.

· Прогнози за потреблението и развитието на мрежата. Съставяне на инвестиционни проекти.
В момента на пазара се предлагат хидравлични модели съвместими с ГИС. В момента тенденцията е за интегрирани пакети. Съвременните пакети вземат данни от ГИС и създават модели. Това снижава разходите и грешките при въвеждане на данните. Има възможност и за изчитане на данни от SCADA, система Инкасо и др. Осигурява се една добре организирана двустранна връзка с ГИС, което помага за анализ на течовете; управление на налягането; реконструкция на мрежата и др. Съвременния софтуер и хардуер при умело използване се изплаща много бързо. Необходима е редовна поддръжка и актуализиране на данните в модела.


Устройства за управление на налягането

Налягането е основен фактор за нивото на загубите.

За регулиране на налягането се използват PRV редуцир вентили – 3 вида:

· Поддържат постоянно зададено налягане след вентила;

· Регулират налягането в денонощен разрез;

· Регулират налягането в зависимост от налягането в критичната точка в зоната.

Събиране на данни за управление на загубите в мрежата

Сесия 7 от Кипър 2002 год. Грудър;Джордж;Нюмън, UK
Източници на данни за течовете

	Необходими данни
	Първичен източник
	Вторичен източник

	ВОДЕН БАЛАНС


	
	

	Q подадено; Q закупено;

Консумация на вода;   

Измерена с/без заплащане вода

Неизмер. с/без заплащане вода
	SCADA; Дистанционно отчитане; Логери;

Ръчно отчитане;

Сметки на клиентите
	Ръчно отчитане,

ГИС

	Q нощ;КОМПОНЕНТИ НА ЗАГУБИТЕ;ИНДИКАТОРИ


	
	

	Измерване на дебит и налягане;

Логери; Определяне на зоните
	Дистанционно;

Ръчно отчитане; Логери
	Ръчно отчитане;

Модели на мрежата

	Домови отклонения; Главни и междинни водомери; Дължина на мрежата; Материали; Диаметри; Структура;

Средно притеглени коти;

Средно притеглено състояние на тръбите;

Минимална нощна консумация;

Аварии и ремонти;

Време за осъзнаване и ремонт на авариите
	С-ма Инкасо;

ГИС;

Моделиране на нощната консумация;

Система за управление на ремонтите
	ГИС;

Модели на мрежата;

С-ма Инкасо;

С-ма за връзка с клиентите

	ФИНАНСОВИ ДАННИ


	
	

	Текущи данни за разходите и тарифите;

Намеси;

Гранична стойност на водата
	С-ма за управление на ремонтите;

С-ма за финансова информация
	Данни за откриване на течовете


Трансформиране на корпоративните данни за нуждите на дейността намаляване на загубите

	Корпоративна информационна система
	Типични приложения

	С-ма Инкасо
	Кодове и флагове за разграничение на битовите от промишлените консуматори; Измерваната и неизмервана вода; Определяне типа на обществения консуматор; Търсене на необитаеми имоти; Главни и междинни водомери; Регистриране на нови абонати; Анализ на консумацията; Връзка с ГИС

	С-ма за управление на аварийните екипи
	Местоположение на аварията; Времетраене; Характер; Кой е докладвал и др.

	ГИС
	Изходящи четими MIF/MID формати на файловете; Връзка с партидните номера; Връзка между данните за имотите и картовия материал; Тип водопроводи; Водомери; Арматури; Връзка със с-мата на авариите и ремонтите и др.


Трансформиране на корпоративните данни за нуждите на дейността намаляване на загубите

	SCADA - диспечеризация
	Достъп до данните; Формати четими от другите системи; Мерене на параметри от мрежата; Периодично архивиране на данните; Възможност за ползване на данните от екипа за снижаване на загубите

	Комуникации и съхранение на данните
	Съхранение на файли и данни; Достъп до архива чрез
 DLL – Dynamic Link Libraries Динамична библиотека; Връзка с данните за водомерите и записите от зоните и др.

	Ръчно засичане
	Система за запис и съхранение; Добре е да се премине към електронен вид на данните; Постоянен и надежден запис


Изводи:

1. При развитието на интегрираната информационна система трябва да се вземат под внимание  
информационните нужди на дейността Снижаване загубите на вода, като се осигурят с необходимите технически средства – РС, Логери, Датчици, Инструменти и Софтуер - СКАДА, Инкасо, ГИС, Поддържане и анализ на зоните, Хидравлично моделиране, Анализ на авариите, Прогноза за живота на водопроводите, Управление на налягането и др.

2. Необходимо е да се разработи стандарт за набиране на данни за дейността – цел; вид на 
данните; периодичност; кой ги събира; как ги събира; как се съхраняват и как се използват.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



