ВЪПРОСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ТЕХНИЧЕСКА  ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПСОВ РУСЕ

1. КПС1 и КПС2 – монтирани машини,  режими на работа,  начин на включване и изключване,  извеждане от експлоатация.

2. СКАДА.  Технологична схема на ПСОВ Русе. Предназначение и работа със СКАДА.

3. Видове машини монтирани по линията на механично пречистване в ПСОВ Русе (сграда финни решетки, пясъко и масло задържател,  първичен утаител).  Режими на работа,  установяване на възникнала авария и процедура по отстраняването и.

4. Работа на автоматизирана система за подаване на първична утайка (помпени агрегати,  арматура и описание на отделните режими на работа).

5. Видове машини монтирани по линията на биологично третиране в ПСОВ Русе (биобасейн, вторични утаитители, помпена станция за рециркулация).  Режими на работа на отделните машини,  установяване на възникнала авария и процедура по отстраняването и. 

6. Машини разположени в рамките на метаново стопанство в ПСОВ Русе (техническа сграда,  метантанкове и др.).  Режими на работа на отделните машини,  установяване на възникнала авария и процедура по отстраняването и.

7. Работа на реагентното стопанство. Стъпки които се предприемат за локализиране на възникнала авария и отстраняването и.

8. Когенератори, газов факел, газхолдер и система за отделяне на кондез - предназначение, режими на работа и действия при възникнала авария и процедура по отстраняването и.

9. Третиране на утайката. Съоръжения по пътя на утайката. 
10. Технически средства за измерване на основните параметри  на ПСОВ Русе.

11. Лабораторни измервания. Основни показатели за оценка на ефективността на работа на ПСОВ Русе.

12. Контактен резервоар и хлораторно стопанство. Обезмирисителни станции. Дозатори за полимер и железен трихлорит.
13. Електрозахранване на ПСОВ Русе. Аварийно захранване на КПС с ел. агрегати.

14. Оценка на риска. Безопасна работа при експлоатация и ремонт на съоръженията на ПСОВ Русе.

