watergy

24.1.2022 г.

Подобряване на ефективността при използване на ел. енергията във ВиК 
[image: image1.jpg]<>,



 [image: image2.png]


 [image: image3.jpg]



Watergy  =  Water + Energy „ВЕ” – /вода + енергия/
Създаден е алианс за ефективно използване на ел. енергията за управлението на водите.
В тази организация, подпомагана финансово от САЩ работят 30 души от 7 страни.
Развиват дейност в 6 области:

Образование; Неправителствени организации - изграждане на организационен капацитет;
Партньорство с индустрията за ВЕ; Политически реформи; Инициатива устойчиви градове;
ВЕ програми за ВиК.
Целта е да създадат връзки между обществеността, НПО и частния сектор.
При паралелното управление на енергийните и водни ресурси постигнатият ефект е по-висок. Проблемите с ефективността се разглеждат съвместно, защото са взаимосвързани.
Помагат  фирмите при разработване на CEMP – corporate energy management program
/фирмена програма за управление на енергията/.
7 % от общата консумация на енергия е за водоснабдяване и пречистване на водите.
В повечето системи може да се снижи консумацията средно с 25 %.
Водещи градове по отношение на ЕЕ са Торонто, Стокхолм, Сидни и Остин /САЩ/.
Във ВиК често липсват:

· технически умения;

· измервателни средства за събиране на данни;
· данните не се представят на отделите, които могат да ги анализират.

Мероприятията по ВЕ трябва да вървят паралелно с убеждението и обучението на клиентите за по-ефективно използване на водата.
Ако консумираме по-малко вода, това означава по-малки помпи и по-малки диаметри на водопроводите.
Монтирането на система за измерване на ел. енергията може да спести до 10 % от енергийните разходи, поради промяна в поведението и подобрена поддръжка.
Очакван ефект при различни организации на дейността ВЕ във ВиК

   % снижение


25


20


15


10


5



    Епизодични мероприятия
  Специалист по ВЕ

ВЕ екип
Най- голям ефект – около 25 % снижение в консумацията се получава при сформиране екип за енергийна ефективност, който да работи под методичното ръководство на специалист по ВЕ с подкрепата на висшето ръководство.
	Вид управление
	Характеристики
	Инструменти и ресурси

	1.Случайни, епизодични действия
	- това е подход по подразбиране;

- висшето ръководство не е ангажирано;

- ефективните мерки са без широк обхват;

- реактивна поддръжка;

- липса на комуникация между операторските единици.
	- ограничено измерване на вода и енергия;

- данните за вода и енергия не се разпространяват  в използваема форма;

- липса на средства за реализация.

	2.Специалист по ВЕ
	- отговорността е на едно място;

- висшето ръководство осъзнава нуждата от ВЕ;

- ограничена комуникация между операторите;

- ВЕ специалист не може да въздейства върху ключовите хора.
	- финансирането е осигурено за конкретен проект;

- събират се данни, но ограничено;

- проектите се финансират от случай на случай.

	3.Екип за ВЕ
	- всички екипи участват в ВЕ;

- висшето ръководство има за приоритет ВЕ и извършва проверки как вървят проектите;

- осъзнати са взаимовръзките на различните части от системата;

- ВЕ екип има влияние върху основните хора.
	- достъп до хора с широки умения;

- основните данни постъпват регулярно;

- ефективността е основен компонент за всички финансови решения;

- икономиите често се реинвестират в ВЕ проекти;

- използват се разнообразни финансови инструменти за реализиране на ВЕ.


Проблеми за ефективността са: течове, тръби с голямо съпротивление, неправилно проектиране, преоразмерени системи, неправилен подбор на оборудване, стари съоръжения, лоша поддръжка, пилеене на вода и др.
Мерките за решаване на проблемите са: модернизиране на помпените системи, престъргване на работните колела, снижение на течовете, подмяна на оборудването, използване на по-гладки тръби, ефективни ПА, честотно управление, кондензаторни батерии, подобрена поддръжка и експлоатация, използване на оборотна вода.
Световна тенденция е да се увеличава градското население.
Цените за доставка на ел. енергия бързо нарастват.
Загубите се заплащат от всички.
При нарастващо потребление на вода са необходими нови водоизточници – често по-отдалечени и по-дълбоки. Това изисква повече енергия за задоволяване на нуждите.
Елиминирането на течовете и кражбите на вода увеличават полезно използваната вода и подобряват ВЕ.
Проблеми в организацията:
· събирането на достатъчно информация за основните консуматори;

· обработката на данните и предоставянето им в достъпна форма до всички отдели, от които зависи ВЕ;

· при ремонта и доставката на машините не се изчисляват разходите за целия жизнен цикъл. Работи се със стари и неефективни машини;

· много от предложенията за ВЕ не са съгласувани с инвестиционната програма на фирмата.

ИЗВОД: Най-добрата управленска практика се основава на създаването на екип за ВЕ.

Широко обхватните мероприятия снижават разходите, разширяват обхвата на системата, щадят природата и подобряват удоволетворението на клиентите.
Мероприятията по снижаване загубите на вода са 70 % по-ефективни от разработването на нови водоизточници.
В развиващите се страни загубите са над 60 %, докато във водещите страни те са под 30 %.
Пример за поставяне на цел:
ВиК консумира 30 000 хил. КWh ел. енергия годишно.
Средния разходен коефициент е 1 КWh/м3.

Годишните разходи за ел. енергия са 2 400 хил.лв.

Потенциал за икономии за период от 5 години:

 - Снижение загубите на вода


10 %     30 – 27 = 
3000 хил. КWh
- Снижение консумацията на ел.енергия
5 %     

1500 хил. КWh
- Снижение консумацията на вода



   /от население и промишленост/

5 %     

1500 хил. КWh
- Снижение на общите разходи КWh



6000 хил. КWh
- Снижение на общите разходи за ел. енергия хил. лв.

480 хил. КWh
Възможно е да се снижат годишните разходи за ел. енергия с 0.5 мил. лв. или с 20 %.
Фирмената програма за управление на енергията /СЕМР/ има 8 ключови характеристики:

· участие на висшия мениджмънт;
· ясно дефинирани цели за снижение на енергийните разходи;

· дискусии за поставените цели във всички звена на фирмата;

· делeгиране на лична отговорност за всеки проект и изготвяне на отчет;

· определяне и набиране на данни за измерване на енергията и водата;

· разставяне на всички потенциални проекти във времето;

· създаване на инвестиционен критерии – риск и възвращаемост;

· осигуряване на ресурси и система за стимулиране при добре свършена работа.
Цели на екипа за ВЕ
Целта е да се използват ресурсите и инструментите с максимална ефективност.
В резултат се осигурява на клиентите на водни услуги по-големи ползи,като се намаляват оперативните разходи, специфичните разходи, разходните коефициенти и консумацията на вода.
Задачите, които стоят пред екипа са:
· организира и координира усилията за водна и енергийна ефективност - ВЕ;
· създава общ фонд за технически знания и умения за дефиниране и реализация на проектите;
· набира систематично данни за определяне на неефективните дейности и процеси;

· формира управленски фокус върху проблемите на ВЕ.

Формиране на ВЕ екип
Това означава да се събере подходящата група от хора, въоръжени с необходимите ресурси, които да определят възможностите за развитие и реализация на проектите, както и да регистрират и отчитат резултатите.
Няма общи правила за изграждане на екипа.
Съществуват променливи като размер, финансови възможности и опит.
Трябва да се прецени с какви финансови възможности и с какъв кадрови ресурс ще участва фирмата в тази дейност.

Първата стъпка е осъзнаване от мениджмънта на ключовата роля, която играе енергията във водните процеси.
Втората стъпка е да се назначи ВЕ мениджър.
След това се поставят целите за снижение на енергийните разходи и загубата на вода.
В тази връзка екипът разглежда водоснабдителните групи и определя къде съществуват резерви за икономии.
Определят се приоритетите, където резервите са най-големи и перспективни.
Определя се кои хора ще се включат в проектите и ролята, която ще изпълнява всеки един от тях.
Човешки ресурси,необходими за създаване на екипа и тяхната роля в процеса.
1. Висши мениджъри:
· уведомяване на кмета и общинските съветници за дейността;
· даване на начален тласък;

· защита финансирането на проектите;

· осигуряване бюджета на екипа;

· следене за прогреса на проектите.

2. Мениджър за ВЕ /водна и енергийна ефективност/.
· мотивиране на членовете на екипа;
· разработване на работна програма;

· определяне на задачите;

· координиране на информационните потоци;

· оценка на възможностите за пестене;

· защита финансирането на проекта;

· улесняване на съвместната работа между отделите.

3. Линейни ръководители.
· осигуряване на основните данни;
· определяне и въвличане на техническия персонал;

· реализация и поддръжка на проекта;

· откриване на нови възможности за пестене.

4. Хидротехнически персонал.

· осигуряване на технически знания;

· осигуряване на важни данни;

· планиране на ВиК системите;

· връзка на плана с ресурсите и обектите;

5. Поддържащ персонал.

· откриване на нови възможности за пестене;
· осигуряване на основните данни.

6. Енергиен персонал.
· осигуряване на основни елементи от данните;
· принос за определяне и реализация на проектите;

· предложения за технологични варианти.

7. Плановици на системата.
· проследяване на дългосрочното развитие на процеса по подобряване на ефективността.
8. Финансов персонал.

· определяне на приоритетите на базата на възвращаемостта;
· предложения за схеми на финансиране.

9. Енергийна фирма.
· потенциален източник на финансиране;
· насърчават ВЕ мероприятия;

· експертни знания.

Създаване на структура на ВЕ екип.
Хората в екипа ще използват част от времето си, за да работят по проекта.
Необходима е свободна обмяна на инфо и насърчаване на дейността.
Ако се прецени, че ВиК няма ресурси самостоятелно да развива ВЕ, дейността може да се възложи на подизпълнител. Могат да се наемат както отделни консултанти, така и цели фирми за реализация на проектите.
В този случай се използват експертните знания на специализираните фирми за обучение. 
Необходими ресурси за успешната дейност
1. Бюджет – годишен бюджет за набиране на необходимите уреди, за обучение и придобиване на опит.
2. Време – на членовете от екипа трябва да им се осигури необходимото време, за да се фокусират върху ВЕ.

3. Достъп до необходимия персонал – екипа трябва да има правомощия да привлича за нуждите на проекта необходимите специалисти.

4. Обучение – непрекъснатото подобряване на знанията и уменията в областта на ВЕ, съвременните технологии, формите на експлоатация и поддръжка.

5. Уреди за измерване и мониторинг – необходимо е да се започне с подбор, доставка и монтаж на необходимите уреди за набиране на обективна информация за процесите.

Само след набиране на данни и анализ може обективно да се видят резервите и областите, в които може да се намесим.
6. Софтуер за обработка на получените данни.

7. Финансиране на проектите – вместo да се правят теоретични упражнения, за реализация на проектите са необходими инвестиции. Има различни форми на финансиране.
8. Офис пространство – за срещи, за съвместна работа на екипа / компютър, телефон, интернет и др/.

Изграждане на система за мерене и мониторинг.
Тази система е в основата на доброто управление на енергията.
Само по себе си това мероприятие води до 10 % снижение на консумацията.
Първата задача е да се изгради система за измерване на водата и ел. енергията по зони и под зони. Това позволява да се изготвя баланс на подадената, инкасираната и загубената води.
Разделянето на системата на зони помага за по-точното определяне на загубите.
Качеството на данните зависи от количеството, качеството и разположението на измервателните уреди.
При изграждане на системата се анализират следните неща:
· вид апарат за замерване на даден параметър;

· сравнение на показанията на преносимия уред със стационарния;

· точността съпоставена с цената;

· условия за монтаж – шахти, зони и др.

Преносимите уреди са по-лесни за поддръжка и калибриране.
Те могат да служат за проверка точността на стационарните уреди.
При по-тежки условия на работа се избират по-устойчиви и по-скъпи уреди.
За избора и доставката на уреди и апарати е добре да се изработят критерии за оценка.
Важното е да се изберат точните места за монтаж.
Измерването на дебит и ел. енергия е най-важно за по-големите ПА.
Основни измервани параметри:
· дебит – сравнение на консумацията между зоните и изменението й във времето; определяне загубите на вода; загубите на напор в мрежата и необходимите водни количества;
· налягане – откриване на течове; гарантиране качеството на водната услуга;

· входяща мощност – дали ПА работят с добро кпд;

· данни от паспортите на съоръженията – I; U; ή; cos(f); Q; H; n.
Тези данни се използват за анализ на режима на работа на ПА;
Сравняват се заводските параметри с работните. При голям дебаланс може да подменим ПА или да подрежем работното колело на ПА.
· напор – необходимия геодезичен напор на системата.

Определя се обема на данните, периода на набиране, как да се обработват и представят на екипа.

Данните се сравняват ежедневно; седмично; месечно; годишно и сезонно.
Разходи



Предлагане




Търсене

м3/лв




м3/КWh




л/жит/дневно
лв/м3




м3дост/м3инкасирана


л/бр.отклонения
За нуждите на анализа се използват следните техники:
· инженерни изчисления – използват се основни физични и математични закони;
· стандарти предоставени от производителите – сравнение с текущите параметри;

· вътрешни норми и стандарти – сравняват кпд на подобни ПА в рамките на фирмата.
· външни стандарти – най-добрите образци в отрасъла; Сравнение с други фирми от отрасъла или с данни представени от сдружения, асоциации и регулаторни органи.
· системен подход при анализа – разглежда се цялостната картина на водоснабдителната система. Определят се приоритетите на базата на най-ефективните мероприятия.
Стъпки при реализация на програмите за подобрение на ефективността
1. Снижение на инкасираната вода чрез управление на потреблението – възпитание на клиентите и използване на водоспестяващи технологии.
2. Снижаване загубите на вода – реални и търговски.
3. Снижение разходите за ел.енергия – лв/KWh на базата на по-гъвкаво управление на товарите във времето.

4. Снижение консумацията на ел. енергия чрез повишаване кпд на водоснабдителната система – кпд на ПА и намалени загуби на напор.

За да се реализират тези стъпки екипът за ВЕ трябва да разработи:

· норми за енергопотреблението;

· графици за поддръжка и надзор на съоръженията;

· обучение на персонала;
· управление на налягането;

· мерки за подмяна на авариралите тръби;

· график за проверка на измервателните уреди;

· съвети за откриване и подмяна на неефективните съоръжения;

· съвети за използване на резервоарите за работа на ПА извън върховите часове.

Реализация на проектите
След описване на идеите и извеждане на приоритетните обекти, те трябва да се реализират.
Проектите трябва да се представят във вид, който ще се приеме и одобри.
Те трябва да съдържат следните елементи:
· описание на необходимите съоръжения;
· влияние върху останалите части на системата;

· бъдещо развитие;

· поддръжка и полезен живот;

· приоритети според:
· наличните финансови и човешки ресурси на фирмата;
· възвращаемост;
· необходими инвестиции;
· технически ограничения на системата;
· дали да се започне с пилотен проект?
Пилотните проекти целят да се потвърди ефекта от технологията; да се оценят страничните ефекти; да се провери дали обществото ще приеме промяната.
Как да оценим какво сме спестили?
· започнете с нещо малко и водете архив за резултатите;
· бъдете консервативни при оценка на ефекта;

· проверете дали няма реализирани подобни проекти преди.

Правила за инвестиране
Ако възвращаемостта е до 3 години и инвестицията е под 30 000 лв. - тя се приема без всякакви пречки.
Ако 1 проект има по-голям срок за изкупуване, то той може да се съчетае с други по-малки проекти с цел да се снижи общото време за изплащане.
Например подмяната на водопровод със срок 6 години на изплащане - заедно с подмяна на ПА и управление със срок 2 години.
Форми на финансиране на ВЕ проекти
· собствен капитал;
· заемен капитал;

· програми на Европейския съюз;

· наемане на ESCO фирми;

· съоръжения на лизинг;

· емитиране на акции и др.
След като проектът намери финансиране подбора на доставчик на оборудването също е важен. Направете необходимите проучвания при избора му.
Примери за реализиране на  ВЕ проекти
1.Колумбия – САЩ.
В дейността се включва вицепрезидента по производствените въпроси и други висши мениджъри.
Те насърчават операторите, водачите на екипи и др. Персонал да дават ВЕ предложения.

Провеждат семинари на всеки 6 месеца. Обучават екипите.

Резултатите са впечатляващи – обновяват оборудването; подобряват управлението на процесите – честотни регулатори и интелигентна автоматика; периодично се консултират с експерт по ВЕ и правят анализ на енергийната ситуация.

Висшите мениджъри поставят цели;

Средните мениджъри осигуряват ежедневния контрол за изпълнението на ВЕ мероприятия.

ВЕ е неделима част от основната работа на ВиК в Колумбия.

2.ВиК фирма в Австралия.

Създават информационна система за набиране на данни от водоснабдителната мрежа.

Измерват дебит в отделните зони и при нарастване – изпращат информация до аварийните екипи.

Следят консумацията на вода и на тази база разработват програми за икономия по отношение търсенето на вода.

Клиентите са разделени на 30 категории. Откриват клиенти с големи загуби чрез сравнение на консумацията. След това провеждат воден одит и помагат клиентите си да снижат консумацията на вода.
3.ВиК в Зимбвабве с 1 мил. жители.

Изграждат 50 бр. водомерни зони. Засичат подадената  вода 1 път месечно и я сравняват с инкасираната вода.

1 път годишно правят нощни снимки. Изградили са 20 зони за управление на налягането.
[image: image4.jpg]Energy Efficiency Investments for
Urban Water and Wastewater Utilities

Save Now!

Big Savings = (9 Time is Money
Investments in <8 D<a o Asimple shift can
energy efficiency &7 > save up to 225%.
typically have X&) £&7 2 Load management
asimple payback Gy <& @7 involves the simple
between 2 & @m shift of pumping
months and hours from peak to
5 years. off-peak periods.
What are you The peak electricity | 3 5 7 51 5765
waiting for? tariff can be 2 times Hours of the day
higher than the off-peak tariff. Timing your
pumping operations is a quick way

to save money.

,(ﬂ/

Load management

Replace pumps, install variable frequency
drives and capacitors

Remote sensing (ICT), pressure management,
smart pumps, and SCADA systems




 [image: image5.png]Value (million yuan)

Direct Water

Annual Savings Estimate
Water and Energy Conservation

Direct Energy Indirect Energy
Conservation Opportunity

@'Washing Machines
mDishwashers

B Boilers

BShowers
mFaucets in Mopsink
mFaucet Aerators
BIR Faucets
@Urinals

EToilets





3





2





1








