Задание за доставка на дейта логери за нуждите на ВиК Русе 

Устройствата са ни необходими за дистанционно отчитане на показанията на водомери с импулсен изход, монтирани в шахти без ел.захранване.

Изисквания към устройствата:

1. Да работят надеждно във влажна среда – водомерна шахта.

2. Да имат импулсен вход за отброяване на импулсите от водомера.

3. Да се захранват от батерия с дълъг живот.

4. Да може да се задава константа на водомера.
5. Да се използват стандартни протоколи за комуникация.

6. Комуникацията с отдалечен компютър да е с GSM сигнал.
7. За отчитане показанията на водомера да се предлага софтуер за визуализация и обработка на информацията в графичен и табличен вид по отделно задание.
