assets




26.1.2022 г.

	Управление на активите

Е20531а Интегриран подход при управление на активите

Алън Скот Австралия
Определение.

Активите са нещо със стойност или потенциал за възвращаемост.

В балансовите отчети се различават следните видове активи:

- Оборотни средства – пари в брой, банкови депозити и менителници с настъпил падеж;

- Акции;

- Основни фондове – земя, постройки, фабрично оборудване, комуникационни съоръжения, превозни средства и мебелировка;

- Нематериални активи – престиж на фирмата, патенти и др.

В настоящия материал под активи се разбират основните фондове.

Въпрос: Как да се осигури надеждно водоснабдяване на големи територии с намаляващо население и стари водопроводи?

Насочват се към анализ на активите:

Стойност на активите;

Състояние на активите;

Условия на експлоатация; Проблемни активи.

Тази информация се използва за вземане на решения как ще се обновяват активите и каква ценова политика ще се наложи, за да се гарантира в бъдеще надеждно водоснабдяване.

План за подобряване на активите:

Формира се група за анализ.

Набиране на данни по типови форми.

Анализ на данните.

Преоценка на активите и план за приоритетната им подмяна.

В работната група влизат следните специалисти:

Висш ръководител, Инвеститор; Специалист по експлоатацията; Счетоводител /подготвя формите за попълване/ и Мениджър по активите /инженер с компютърна грамотност, който поддържа базата данни за активите/.

Поддържат се точни данни за новото строителство и ремонтите по данни на Инвеститора и на Експлоатацията. Поддръжката подава данни за планови и извън планови ремонти и дава предложение за нови обекти.

Инвеститорите също предлагат от тяхна гледна точка къде да се работи.

Включват се обекти и по задоволяване изискванията на клиентите – ако има жалби и оплаквания се изготвя програма за отстраняване на проблемите.
Добре е системата да притежава модул доставки и склад.

Финансовата система поддържа данните за счетоводните нужди – данъци, преоценка, амортизации и др.

Използват софтуерен продукт Hansen Infrastructure Management System /HIMS/.

Събиране на данни

Въвеждат програма за събиране на данни в рамките на 2 години с цел да подобрят нивото на знания за активите.

Програмата включва:

Преглед на съществуващата информация и проверка на място /инвентаризация/.

Събиране на допълнителна информация, с цел актуализация на данните в ГИС.

Преглед на картовия материал с границите на собственост с точното разположение на активите, с цел намаляване времето за проучване.

Събиране на данни за състоянието на най-важните съоръжения, с цел да се намали риска от спиране на водата. Тази информация периодически се актуализира.

Анализ на активите по групи – Пречиствателни станции, Помпени станции, Водопроводи, Резервоари, Водоизточници и др.

При инвентаризацията на активите на обекта се установяват допълнителни съоръжения /водопроводи, канализационни шахти, бракувани съоръжения извън експлоатация и др./ Уточнява се местоположението на хиляди хидранти, кранове и друга арматура.

Преоценка на активите.

Съобразно правителствените методики се прави остойностяване на активите.

Интегрирана система за управление на активите.












Начало









Жизнен цикъл 

                                          
на управление 






на активите






След анализа се вижда ясно истинското положение и се разработва стратегически план за бъдеще.

Наблюдението на активите се извършва чрез СКАДА, хидравличното моделиране, оплакванията на клиентите, оценка на състоянието им и др.

Поддръжката е планова и извънпланова.

Проверката включва оценка на риска от повреди, оптимизация, стратегия за подмяна и поддръжка.

Нивото на услугата включва количество, качество, надеждност.

Нови активи се придобиват чрез подмяна и ново строителство.

Разходите се делят на експлоатационни и инвестиционни.

Ценообразуването се формира от регулаторния орган и от заинтересованите страни.

УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ – ИНТЕГРИРАН ПОДХОД




















Системата позволява да се вземат правилни технико-икономически решения, като се видят приоритетите.

Интегрираната финансова и техническа информация за активите дава по-пълна картина за бъдещите инвестиции и за поддръжката.

Приложение при нас

ВиК трябва да обучи управленския персонал в принципите на управление на активите и да извършва периодично /на 3 години/ разширен анализ на активите след инвентаризацията, като се оценяват нуждите от обновяване.

С ефективното управлението на активите трябва да е съобразена структурата на управление на фирмата.

Е20175а Оценка състоянието на тръбите и система за управление на риска

Стюърт Бърн

Основните разходи на ВиК са за покриване на загубите на вода от течове от остарели тръби.

Истинско изкуство е да планираш оптимално обновяването на активите.

Разработена е софтуерна програма PARMS за дългосрочен анализ на разходите в зависимост изискванията на клиентите за нивото на услугата и различните стратегии на ремонт и подмяна.

За да се определи полезният живот на тръбите е необходимо да се знае какво изисква клиентът като надеждност. Ако клиентите са много взискателни – животът на тръбите се скъсява. Водата не трябва да спира. Това обаче е свързано с желанието за заплащане при увеличени разходи и по-висока цена.

Стандарт за услугата в Австралия:

Непланирани спирания – не повече от 5 пъти годишно;

95 % от тези спирания за не повече от 5 часа;

Започване на работа по големи аварии до 4 часа от възникването;

За по-малките аварии до 24 часа от сигнала;

Обява в медиите 2 дни преди плановите ремонти;

Обява за непланови ремонти и колко време ще траят;

Налягане не по-малко от 15 м;

Ако прекъсването е за повече от 6 ч. се носи вода с водоноски.

В зависимост от стандарта се вземат решения с каква скорост да се обновяват активите.

Проучват общественото мнение, за да разберат как да действат. Стигнали са до следните изводи след проведените анкети с клиентите:

Спирането на водата е по-приемливо при планови ремонти,отколкото при отстраняване на аварии;

Спирането за повече от 5 часа предизвиква неудобство и недоволство;

Спиране за 3-4 часа,когато са предварително обявени не са проблем.

Най-удобното време за спиране е от / 9 до 16/ ч. или от /22 до 6/ ч. 

Към разходите за възстановяване на активите трябва да се добавят и разходите за прекъсване водата на клиентите и спиране на трафика на транспортните средства.

Необходимо е да се оценят и екологичните разходи за ремонтите – възстановяване на растения и други разрушения.

Общите разходи  = А * Проектни разходи  +  В * Строителни разходи  +

С * Материални разходи  +  D * Разходи за възстановяване на разрушенията.

PARMS оценява скоростта на стареене на тръбите за всеки участък индивидуално.

Въвеждат се вид на тръбата, години, диаметър, налягане, почва, трафик и брой аварии.

PARMS предвижда скоростта на стареене. Изчертава криви на стареене. 

За различните материали кривите са различни и може лесно да се проиграе подмяна на участъци с различни материали на тръбите, като се сравняват вариантите.

Необходимо е да се разработи стандарт за събиране на данни, за да се използва модела.

PARMS оценява разходите за 30 години напред при различни сценарии за поддръжка и подмяна.

Често ВиК фирмите подменят тръбите, ако са достигнали някакво число на аварии.

След подмяната се сравнява броя на авариите за 1 година в същият участък и се съди за ефекта от подмяната.

Приложение при нас

ВиК трябва да разработи свой стандарт за ниво на услугата.

Необходимо е да се утвърди методика за избор на участъци за подмяна.

За да се извърши коректно тази оценка е необходимо е да се разработи стандарт за събиране на данни, как тези данни ще се обработват и съхраняват.

Е20262а Оценка на разходите за целия жизнен цикъл

LCC – Life Cycle Cost

Разходите за целият жизнен цикъл са общите разходи за: Придобиване, Експлоатация, Ремонт, Поддръжка и Стопанисване на активите за прогнозно време от неговото ползване – например 10 години за помпен агрегат.

LCC = Капитални разходи + Разходи за поддръжка + Административни разходи

Когато избираме какъв актив да придобием е необходимо да се разгледат няколко варианта, като се изчисляват разходите за целия жизнен цикъл.

Обикновено по-скъпото съоръжение има по-малки текущи разходи и в дългосрочен план може да се окаже по-изгодния вариант.
Приложение при нас

Когато се взема решение какъв дълготраен актив да придобием трябва да се разгледат няколко варианта, като се изчислят разходите за целия жизнен цикъл.
Да не се прави избора само по цената за закупуване на актива.

Е20823а Оценка на разходите за целия жизнен цикъл на водопроводната мрежа

Марк Енгелхарт UK Шефилд

Необходим е баланс на интересите при вземане на решение.

Прави се оценка на бъдещите разходи, като се взема предвид Възможността за обслужване на клиентите – serviceability.

Планират се мероприятия с цел фирмените активи да осигурят необходимото ниво на услуга.

Софтуера WILCO помага за решаване на тези проблеми.

Първоначалните разходи са само една малка част от общите разходи за едно съоръжение. Ако направим минимални разходи в началото, това решение може да се окаже скъпо за целия жизнен цикъл.

В анализа е заложен период от 50 години със стъпка от 5 години.












Модул : Определяне на мрежата








Под намеси се разбира решение за инвестиции.

Тези инвестиции водят до промени в системата /подмяна на тръби;активен контрол на течовете и др./.

WILСO съчетава данните от GIS и хидравличното моделиране с MS Access за стойността на активите.

Могат да се разиграват различни сценарии, за вземане на оптимално решение.

ПРИМЕР:

Мрежата е с дължина 25 км; 2000 отклонения; 5000 жители.

Разработват се три сценария:

Без намеса /липса на инвестиции – само поддръжка/.

Подмяна на всички остарели чугунени тръби.

Подмяна съобразно препоръките на оптимизационния модел.

Годишни разходи, лв.









      5             10
      15           20           25            30           35 
Години




- вариант без инвестиции /разходите растат във времето/




- вариант с подмяна на старите тръби.




- вариант с използване на оптимизационен модел.
Приложение при нас

Да се използва оптимизационен модел при избора на обекти.

Приемлива инвестиционна програма

Доклад от Семинара на Асоциацията по управление на качеството на водите 2004 год.

Марк Ботъмли;Найджъл Кент – консултанти

Съставянето на подходяща инвестиционна програма е много важно за
оператора на ВиК услуги. Необходимо е да се направи оценка на
желанието на потребителите да заплатят услугата с определен стандарт.

Планират се инвестиции за Поддръжка, Експлоатация и Подобряване на 
активите.

Тази техническа дейност оказва влияние върху социално-икономическото и полити-ческо решение относно цената на водата.

Обикновено една мащабна инвестиция оказва съществен ефект върху цената на водата.

Желание за заплащане

Традиционно водния сектор е със застаряващи активи и с недостатъчни инвестиции.

Това се дължи на “ниската - социална” цена на водата. Паралелно с това нарастват изискванията на ЕU за качеството на питейната и отпадъчната вода.

Ефективната цена на водата се определя от желанието за заплащане.

Желанието за заплащане влючва възможността да се заплати, въпреки че между двете понятия има разлика.

Разликата между цената на водата и желанието за заплащане /WTP/ води до кражби на вода и отказ да се заплатят сметките.

Затова е много важно да се определи /WTP – willingness to pay/ с цел да се подобри състоянието във водния сектор.

Устойчивостта на цената на водата позволява системата да оперира сега и за в бъдеще без проблеми за клиентите.

Това е итеративен процес, който балансира WTP от една страна и подобрения стандарт на услугата. Необходим е баланс между амбициозните планове за инвестиции във водния сектор и увеличението на тарифите за питейна и отпадъчна вода.

Често хората не желаят да заплащат допълнителни средства за подобряване на околната среда. Инвестиционните програми трябва да са съобразени с желанието на хората да заплащат и с ефективността на инвестицията.

В подходящ момент активите се нуждаят от ремонт, възстановяване или подмяна.

Тази дейност протича след аварии или като планирани инвестиции за подобряване на надеждността.

Тези инвестиции се наричат “капитална поддръжка” СМ – capital maintenance и са различни от ежедневните ремонти и експлоатационни разходи.

За да се запази стандарта на услугата е необходимо да изпреварим момента на честите откази и да подменим активите. За целта се работи в три области:

Анализ на историческите данни, разходи и тенденции.

Моделиране на риска – вероятността от аварии.

Модел на износване – амортизация на активите.

Обикновено ВиК разполага с голямо разнообразие от активи, за които има много малко данни. Необходим е прагматичен подход за оценка на състоянието на активите.

Необходимо е да се разглеждат нещата в дългосрочен аспект, като се вземе предвид икономическите, екологическите, социалните и политическите аспекти и доколко едно поколение желае да заплати разходите за поддръжка на активите, които ще се използват в бъдещето.

За сравнение между фирмите може да се използват сравнителни коефициенти за разходите. За да се определят тези коефициенти трябва добре да се познават активите и как те се използват.

Използването на тези коефициенти позволява да се опознаят по-добре активите и тези, които изискват спешни мерки за снижаване на разходите - /Бързи победи/ и тези, които са с параметри над средните - /Най-добрите образци, които да се заложат в бъдещите проекти/.

Разработването на оптимална инвестиционна програма, взема под внимание инвестициите и текущите разходи.

Вложените капитали могат да въздействат в двете посоки на текущите разходи -  да ги увеличат или да ги снижат. Предварително трябва да се има предвид това.

Необходимо е да се разглеждат активите в целият им жизнен цикъл, за да се вземе оптималното решение.

Предприемат се следните стъпки:

Диалог с регулаторния орган, политици и други заинтересовани страни за установяване на стандарта на услугата, който е ефективен и приемлив.

Обучение и план за непрекъснати подобрения за разширяване на възможностите за анализ на целия жизнен цикъл на активите.

Установяване на процес за събиране и обработка на данни за стратегическо бизнес планиране.

Оценка на активите и нуждата от капитална поддръжка или оперативни инвестиции, както и оптимизиране управлението на активите.

За разработване на програми за инвестиции се използва многопластовия подход с анализ на три нива:

Нулево ниво – Стандарт на услугата – разработване на главните задачи и възможностите за извършване на услугите от ВиК. Определяне на най-важните области за инвестиции.

Първо ниво – Оценка на блокова информация – в зависимост от технологията съоръженията се разглеждат като система от Помпени станции; Напорни водопроводи; Резервоари; Мрежа, за да се оценят възможностите им да изпълняват функциите си.

Ниво 2 – Специфична оценка на обектите – кои съоръжения ще се включат в програмата.

Започва се от общата картина, докато се достигне да детайлите.

Общият план може да се разглежда като една матрица – по абцисата е инвестиционната програма, а по ординатата са приложенията й по групи.

МАТРИЦА НА ПОЛЗИТЕ И НУЖДИТЕ ОТ ИНВЕСТИЦИИ

1 Активи

2 Текущ план

3 Околна среда

4 Вода

5 Клиенти

Капитална поддръжка

Без проблеми

Без проблеми

Без проблеми

Ниво на услугата

Ниво на услугата

Придобит личен опит

Вода за къпане

Замътване

Търсене и предлагане

Нива на поддръжка

Опит внесен от вън

Реки

Манган

Налягане

Модел на амортизация

Мирис

Олово

Мирис 

Профили на риска

Фосфати

Откази

Наводнения

Нитрати

Устойчиво развитие

Примери за проекти:





Водоизточници










Магистрални водопроводи










Резервоари










Вътрешна водопроводна мрежа










Помпени станции










Канална мрежа










Пречиствателни станции


Разработват се програмите в зависимост от:

Областта на използване на активите;

Причините за инвестицията;

Разходите;

Оценката на риска;

Ефективността на решението.

Разработването на инвестиционната програма изисква много данни и участието на специалисти със следната квалификация:

Технолози; Специалисти по хидравлично моделиране; Енергетици;

Механици; Специалисти по управление на активите; Маркетолози.

Необходима е дългосрочна инвестиционна стратегия, за да се намали риска от неизвестността.

Необходимо е да се разработи програма за събиране на данни. Тази програма е съществена част от бизнеса.

При управлението на активите събирането на данни и техния анализ е част от процедурата за вземане на решение.

Необходимо е да се поддържа пълна документация за проведените одити и проучвания.

В програмата се регламентира за всеки актив какво да се замерва и на какъв период.

Данните се съхраняват на електронен носител и се обработват от РС. Данните съдържат цифри, снимки, текст, графики и са ориентирани към ГИС среда.

Често поради недоброто познаване на активите строителството на съоръженията надхвърля очакваните разходи.

Понякога не добре изяснените причини за проблемите водят до неефективни решения.

Необходимо е да се знаят рисковете и да се управлява процесът.

Проблеми могат да възникнат от:

Недостатъчно време или липсата на данни за активите за съставянето на инвестиционната програма.

Липсата на ясен статут за активите относно собствеността.

Искания за разширение на мрежата, които не са добре определени и защитени.

Слаба аргументация и неточно описание на вариантите за промяна в стандартите на услугата.

Лошо наблюдение на активите и неправилен подход при изчисление на разходите за капитална поддръжка.

Липсата на опит и знания при съставянето на инвестиционната програма и свързаните с това рискове.

Докладът е изготвен по задание на Датската агенция по защита на околната среда - 2002 год. в подкрепа за подобряване качеството на водите в Централна и Източна Европа.

Приложение при нас

Да се въведе практика за  управление на активите като една от най-важните дейности за фирмата.

Избор и планиране на обекти за реконструкция на водопроводата мрежа

Конгрес на IWA Берлин 2001 год. Ралф Бауер; Инго Кран Дрезден

Трудно е да се определи по кой критерии да се избират обекти, защото критериите са взаимно свързани.

Целта е да се изработи процедура по няколко критерия да се избере най-ефективния обект. Годишния план се съставя на базата на ремонт или подмяна на тръбите, които са в края на своя жизнен цикъл. Това зависи от състоянието на тръбите и нивото на услугата към което се стреми оператора.




Минало




Бъдеще











1900




      2004  




     2100

Софтуерния продукт KANEW прави прогноза за подмяна на тръбите на базата на историята на полагането им и по видове материали.

Сравняват се разходите за подмяната в сравнение с варианта да не се подменя нищо. Необходимо е средно годишно да се подменят около 2 % от мрежата.

Кандидати за подмяна са тръбите, които са в невъзможност да подават вода и тия, при които разходите за ремонтите надхвърлят разходите за подмяна.

Решението за подмяна или ремонт е не само техническо, но и политическо. ВиК знае кои тръби да се подменят, но бюджетът е свит поради ниските приходи от социалната цена на водата в комбинация с намалената през годините консумация на вода и ниската производителност на труда поради раздутия щат /става въпрос за бившето ГДР/. Решението трябва да се вземе по няколко критерия.


ВиК трябва да подобри мрежата и да намали разходите си.

Клиентите искат качествено и надеждно водоснабдяване на ниска цена.

Честите аварии влошават имиджа, защото се пречи на транспорта, разрушават се уличните платна, спира се водата, шуми се и  се замърсява околната среда.

По този начин критерийте нарастват на двуцифрено число.

В Германия са задали 24 критерия с оценка от 1 до 8. Системата е доста сложна и тромава.

Затова е приет итеративен подход на елиминация.

За пръв път този подход е приложен при вземане на решение за ремонт на пътищата.

В началото всички тръби са потенциални кандидати. Процедурата започва с описание на цялата мрежа и всички критерии с най-ниската и най-високата стойност, определени като първоначален коридор за решение. Броят на проектите ще се намалява стъпка по стъпка, като ще отпадат обекти, които не отговарят на някой от критериите.

Броят на одобрените обекти ще се ограничи съобразно наличният бюджет.














Начална точка – цялата мрежа








Стъпка 1 – елиминиране по критерии 1








Стъпка 2











Стъпка n
   Одобрени проекти за обновяване на   мрежата


Пример:

Определеното ниво на откази /аварии/ започва от 0 аварии на 100 м за последните 2 години до 4.4 бр. аварии на 100 м за последните 2 години.

Първата стъпка може да бъде – 0.8 аварии на 100 м за последните 2 години.

Всички участъци с по-малка аварийност отпадат.

Необходимо е да се провери преди да се отхвърли обекта дали той не е в незадоволително състояние по някой от другите критерии – например оплаквания на клиентите за ниско налягане.

В такъв случай обекта остава в списъка на кандидатите.


















Не









     Да






Не









       Да












Схема на итеративния процес на избор на обектите.
Разработен е софтуер на тази база с названието : Spare – I - Net
Критерии за подмяна на водопроводите е съгласно приетия Стандарт за Германия.

Критерийте са с различна тежест за различните ВиК фирми, в зависимост от специфичните проблеми и в зависимост от политиката на обновяване.

Критерийте са разделени в 4 сектора:

Технически, Икономически, Специфичен за ВиК и Други критерий и данни за мрежата.

Технически:

Kt1
Дължина на мрежата в метри;

Kt2
Материал на тръбите;

Kt3
Година на строителството;

Kt4
Диаметър
мм;

Kt5
Състояние на тръбите;

Kt6
Качество на водата;

Kt7
Престой на водата в тръбите в часове;

Kt8
Спадане на налягането
дни/годишно;

Kt9
Брой аварии;

Kt10
Ниво на авариите
в брой/км годишно;

Kt11
Състояние на фитингите;

Kt12
Гъстота на отклоненията в бр/м.

Икономически:

KW1
Стойност на проекта в евро;

KW2
Ефект от подмяната в %;

KW3
Лихвен %;

KW4
Срок на изплащане в години;

KW5
Възможност за финансиране;

Допълнителни:

Kе1
Брой оплаквания от клиентите;

Kе2
Брой и вид на клиентите;

Kе3
Местоположение на тръбите /улично платно;тротоар;др./;

Kе4
Категория на пътя;

Kе5
Паралелна подмяна на други съоръжения в близост;

Мрежата:

Kn1
Оценка на остатъчния живот;

Kn2
Ниво на аварийност;

Kn3
Годишни нужди за обновяване;

Kn4
Загуби на вода м3/км на час;

В програмата се въвеждат известните данни за мрежата. Тя селектира обектите за годишната програма в рамките на зададения бюджет.

Пример:

ВиК фирма в бившата ГДР с 50 000 жители; Мрежа 200 км; Подмяна в размер на 1.5 %.

Бюджет за подмяната 300 000 евро.

Налични данни:

Технически, Икономически, Специфичен за ВиК и Други критерий и данни за мрежата.

Технически:

Kt1
Дължина на мрежата в метри – от 6 до 500 метра;

Kt2
Материал на тръбите – CI; AC; SI; PVC; PE; DI;

CI ковък чугун; АС етернит; SI стомана; PVC PVC; PE полиетилен; DI лят чугун и др.

Kt3
Година на строителството от 1900 до 2003 год.;

Kt4
Диаметър
от 65 до 800 мм;

Kt8
Спадане на налягането
дни/годишно 
Да/Не;

Kt9
Брой аварии на участъци от 1996 г.  
от 0 до 8;

Kt10
Ниво на авариите
- от 0 до 4.3 бр/км год; брой/км годишно;

Kt11
Състояние на фитингите – Лошо/добро;

Kt12
Гъстота на отклоненията в бр/м. – слаба/средна/висока;

Икономически:

KW1
Разходи за инвестиции – ед.цена 150  евро/м;

KW2
Ефект от подмяната от 15 до 65 %;

Допълнителни:

Kе2
Брой и вид на клиентите – много чувствителни граждани;

Kе3
Местоположение на тръбите - улично платно/тротоар;

Kе5
Други фирми,които ще подменят съоръжения – Да/Не;

Мрежата:

Kn2
Ниво на аварийност – 0.8 бр/км год.;

Kn4
Загуби на вода – 0.52 м3/км час.;

Някой от данните липсват, което оказва влияние върху точността. Преценява се дали са съществени или не липсващите данни.

Решения:

Елиминирани са ковкия чугун, PVC и РЕ, защото са полагани след 1990 год.

Поставен е лимит за ниво на аварийност от 1.6 бр/км/год за последните 10 години. Участъците с по-ниска аварийност отпадат.

След анализа по картов материал са определени 3 зони с чести аварии.

Два броя стоманени водопроводи са силно корозирали поради агресивността на водата.

200 м етернитов водопровод също е заложен за подмяна, защото захранва болницата.

Избрали са за годишния план подмяна на 3.3 км водопроводна мрежа.

Извод:

Този подход дава добра представа за проблемите в мрежата и по пътя на отсяването се насочваме към най-важните обекти.

Приложение при нас

Да се въведат критерии за ВиК, по които ще се оценяват и класират потенциалните участъци за подмяна. Да се използва немския опит, като се въведат и специфичните особеностти за нашата фирма.

Изграждане на модел за изследване на риска от аварии на големите

 водопроводи във ВиК Лондон
Берлин 2001 год.

Използват ГИС, Моделиране и данни за градското движение, за да изследват различните фактори върху авариите.

За малките диаметри до Ф300 се оказва, че температурата е една от най-важните причини за авариите. При студена зима броят на авариите силно се увеличава.

Голямо влияние оказва и гъстотата на тръбите.

Гъстотата на тръбите се изчислява, като се вземе под внимание дължината на тръбите в радиус от 50 м от трасето на водопровода.

Големите тръби над Ф 300 разделят на следните групи:

290 – 330; 330 – 380; 380 – 430; 430 – 470; 470 – 530; 530 – 2500.

Анализираният период е от 1982 до 1994 год. Отчетени са общо 691 броя аварии.

Разделят агресивността на почвата на 5 групи:

0 – много ниска; 1 – ниска; 2 – средна; 3 – висока; 4 – агресивна.

Устойчивостта от счупване също е на 5 категории:

0 – много ниска; 1 – ниска; 2 – средна; 3 – висока; 4 – много висока.

Трафика се разделя на 4 категории:

1 – много натоварена улица; 2 – средно натоварена; 3 – ниско; 4 – слабо.

Отчитат къде се движат автобусите и тежките машини и с каква честота.

Изчислява се натоварването на осите на ППС.

След провеждане на изследванията си са достигнали до следните изводи:

Най-голямо влияние за авариите на големите тръби оказват:

Диаметъра; Гъстотата на тръбите; Броят на тежките ППС на час; Агресивността на почвата.

Приложение при нас

Да се използват предложените фактори и да се изследва тяхното влияние върху авариите при нашите условия. Да се анализират авариите, като се използва горепосочения подход.

От анализ на авариите към стратегия за обновяване на водопроводата мрежа и снижаване на разходите за питейна вода

Конгрес на IWA Берлин 2001 год. Р. Охмер; Д.Дандл Вестбаден Германия

Правят проучвания за причините за разрушенията на водопроводите и от там разработват стратегическа програма за обновяване на активите.

Данните от авариите се въвеждат в табличен вид и се привързват към ГИС.

Задават се икономическите параметри за различните варианти за обновяване.

Изследват:

Гъстотата на авариите – брой аварии/км мрежа за период Т.

Развитие на авариите – скоростта на нарастване на броя на авариите във времето.

Мрежата се разделя на отделни линии със сродни параметри за да може да се сравнява.

Икономически показатели:

1. Ar – средна цена за отстраняване на 1 авария;

2. An – разход за 1 метър нов водопровод;

3. As – разход за ремонта на 1 метър водопровод;

4. Kr – средно годишен разход за авариен ремонт;

5. Kn – средно годишен разход за подмяна;

6. Ks – средно годишен разход за капитален ремонт;

7. Ns,Nn – оценка на живота след подмяна/капитален ремонт;

8. i –лихвен процент;

Предимства при използване на програмата за оптимизация:

Няма да се изразходват средства за ремонт на водопроводи, които трябва да се подменят.

Няма да се подменят водопроводи с добър остатъчен ресурс.

Подмяната ще бъде съобразена, с цел избягване на неблагоприятните условия на средата –корозия, свлачища и др.

Приложение при нас

Икономическите показатели са много показателни. Може да се използват за оценка ефективността на подмяната или ремонта на водопровода.

SUPLYS – експертна система за вземане на решение как да се обновява мрежата

Конгрес на IWA Берлин 2001 год. Л.Тухоскак;П.Дворак Бърно Чехия

Резултати от използването на продукта са:

Годишна програма за обновление;

Средносрочен план;

Дългосрочна стратегия.

Хидравличен модел прави оценка на мрежата.

Първата стъпка е събирането и въвеждането на данните.

Всяка зона на налягане се разделя на отделни водопроводни участъци и се въвежда в ГИС среда. Базата данни се обработва чрез MS Access.

Знанията за реконструкция и обновяване включват:

Терминология; Стандарти; Данни за материалите на тръбите; Методи за ремонт и подмяна; Строителни фирми.

Знанията са оформени в мултимедийни продукти.

За хидравличното моделиране и за изследване качеството на водата използват програмният продукт ODULA.






















   ИЗХОДИ






Структура на софтуерния продукт SUPLYS
Модел за надежност – осигуряване на стандартно налягане във всички точки на мрежата през цялото време. Оценява се топологията на мрежата и къде може да възникнат проблеми.

Модел за снижаване на авариите – на базата на данни от възникналите аварии чрез статистическа обработка и данни за възраст; налягане; материали се предсказва бъдещите аварии; тенденции и трендове.

Индикатори за оценка

Минимално/максимално налягане;

Минимален/максимален дебит и скорост;

Оценка на сечението на водопроводите и критичните участъци с големи загуби и големи скорости;

“Стари тръби” на базата на вида материал и възрастта;

Ниско надеждни участъци – на базата на броя аварии;

Проблемни участъци за надеждността на системата като цяло.

При вземане на решение се започва от техническите критерии:

Брой аварии; Налягане; Възраст; Влияние върху надеждността; Важност на участъка – брой абонати.

Данните се оценяват в бездименсионни величини, за да могат да се сравняват.

Обектите се подреждат по приоритети и стойности.

Учебен пример

Анализира се една зона с един резервоар.

Зоната се състои от 127 точки и 167 тръбни участъка .

Броят на авариите са за периода 1991 – 1996 год.

Въвеждат се вида и материала на водопроводите и възратта им в продукта ODULA.

h1i  - среден брой аварии 
км/год;

h2i  - влияние на налягането;

h3i  - възраст на тръбите;

h4i  - влияние върху надеждността на мрежата;

hii  - изчислява се за периода средната аварийност на всеки участък;

hji =  (xji  -xj0)/(xjm – xj0),където:

xj0  - най-ниското ниво;

xjm - най-високото ниво;

xji  - реалната стойност;

Например за участък 3 имаме:

10 броя аварии годишно;

Минимален брой аварии за зоната  -1;

Максимален брой аварии за зоната  – 21.

hji =  (10 – 1)/(21 – 1) = 0.45

За участъка с най-много аварии 21 имаме:

hji =  (21 – 1)/(21 – 1) = 1

Избират се 5 участъка с най-висока аварийност:

Среден брой аварии hji 

Участък №

Брой аварии км/год

Стойност на hji
132

9.3

1

33

7.1

0,77

35

6.8

0,73

118

5.4

0,58

59

5.3

0,58














Табл.1

Минимален брой аварии за зоната  - 0.27;

Максимален брой аварии за зоната  - 9.3;

(5,3 – 0.27)/(9.3 – 0.27) = 0.56

По този начин може да оценим относителната тежест на критерия аварийност.

Избор на участък за ремонт по множество критерии



    Брой аварии
Налягане
    Възраст

Надеждност
Сума

Участък №

h1i

h2i
h3i
h4i
Hi
59

0.58

1

0.74

0

2.31

132

1

0.35

0.54

0

1.89

67

0.28

0.56

1

0

1.85

56

0

0.87

0.72

0

1.59

147

0.39

0.54

0.62

0

1.55














Табл.2

Оценката за всеки критерии може да се изменя от 0 до 1-ца. Участъците с най-висок Н са представени в Табл.2.

Това е един от вариантите за оценка.

Може да се въведат и други критерии, като накрая се засекат и с икономическите показатели.

Това е един от модулите на общоевропейския проект CARE – W.

Приложение при нас

Да се използва методиката за изчисление на тежестта на отделните фактори за общата оценка на отделния участък.

Да се проучи възможността да се закупи програмния продукт CARE – W, който ще ни помогне да вземаме по-ефективни решения при обновяване на мрежата.

ГИС анализ за избор на водопроводи за обновяване

Конгрес на IWA Берлин 2001 год. М.Д.Полтън; Р.Д.Конрой  UK
Целта е да се изберат най-подходящите водопроводи за обновяване, като се постигне максимален ефект на минимална цена.

Без обновяване на мрежата загубите непрекъснато растат. Множеството малки течове могат да доведат до големи загуби на вода без да се стига до прекъсване на водоснабдяването.

Тръба, която веднъж е аварирала има склоността да аварира повторно.

Важен параметър за оценка на състоянието на тръбите е Tf – времето между две аварии. Недостатъка да се третират всички аварии еднакво е, че причините за тях може да са различни. Затова е необходима по-подробна информация за тях.

Няколко последователни аварии в близост може да се дължат и на грешки в аварийния екип или на свачищни процеси.

Когато анализът се извършва в ГИС среда, визуализацията позволява да се достигне до по-прецизни изводи.

Методи на анализ на авариите в ГИС

В първия етап се определя какви данни ще се обработват и как ще се съхраняват.

Изчисляват се броят на авариите и се разделят водопроводите по групи.

Тези данни се привързват към картата и се прави взаимовръзка за развитието на зоните на авариите във времето.

Накрая се прави анализ на причините за авариите и съпътсващите ги събития.

За да се въведат данните в ГИС те трябва да се привържат към специфичните идентификация номера на водопроводите. Това зависи от начина на записване и дигитализация на данните. Често местоположението е неточно определено.

Понякога е необходима допълнителна програма за изчитане на данните за авариите в ГИС среда. В UK се използва ArcView и програмния език Avenue за тази цел.

Принципи на работа на софтуера:

Обработка на възлите.

Определяне на начални и крайни координати на всеки водопроводен участък;

Създаване на списък от координати и ID номера на водопроводите;

Измерване на дължини и сравнение;

Премахване на излишни /дублирани/ начала и краища;

Създаване на таблица с всички възли с уникални ID, координати и брой свързани тръби;

За всеки магистрален водопровод се добавя точка с ID.

Обработка на авариите.

За всека авария да се намери позната точка /връх/ и изчисление на грешката в разстоянията;

Известна точка може да се използва за определяне на точността;

Актуализация на таблиците с водопроводи, брой аварии и ID.

Ако има взаимосвързани данни – например диаметри на тръбите – сравнете ги с тези от ГИС.

Свързване на възлите.

Започва се от произволен възел и се свързва чрез водопровода до крайната точка.

Създаване на списък с трасета – начало/край и дължина на участъка.

Ако се изисква може да се изчисли общата дължина на тръбите.

Добавете отделен списък на посетените точки.

Добавете нови възли при необходимост.

Категоризация.

Категоризацията на водопроводите съобразно техните качества помага за изготвяне на програми за обновяване.

Например селектиране на участъци с брой аварии над определено ниво.

Добре е този филтър да се комбинира с материала и диаметъра на водопровода.

Често групирането прави обновяването по-лесно, бързо и евтино.

При избора по определен признак се прави извадка на общата дължина и  % от общата мрежа.

Например: Водопроводите с диаметър Ф100 имат средно ниво на аварии 0.2 км/год.

Водопроводите с по-висока аварийност се осветяват на картата. След това всеки от тях се разглежда индивидуално. Ако има в близост други участъци дори и с по-малко ниво на аварийност също трябва да се включат в подмяната.

Така чрез селектиране по различни признаци могат да се изберат най-подходящите тръби за подмяна.

Необходимо е да се въведе понятието “ефективен водопровод”.

Броят на тръбите nm може да се преобразува в брой ефективни тръби nе.

Фактор на разпределение:
Fd = (nm – nem)/( nm – 1);

Fd
варира от 0 до 1-ца.

Свързаните тръби от 1 категория се смятат за една тръба.

Fd е 0, ако всички тръби са разделени;

Fd е 1-ца, ако всички тръби са пряко свързани.

Например прага от 80 % от общата дължина за 1 категория може да се счита за общата дължина. Останалите 20 % към участъци могат да се пренебрегнат.

Проблемите с несвързаните тръби може да се реши чрез разделяне на мрежата на квадранти.

Fd = (ng – neg)/( ng – 1), където:

ng – брой квадранти;

nеg – брой ефективни квадранти.

Групиране във времето и пространството.

Изчислява се броя на авариите в един радиус и се определя областите с висока аварийност. Необходимо е да се направи разграничение между външни причини /почва; трафик/ от вътрешните – налягане. Прави се и оглед на място преди да се вземе решение.   

Фактор на свързаността: Fc = nbc/nb, където:
nbc – брой аварии на свързаните тръби;

nb – брой аварии в радиуса;

Динамичен анализ.

Необходим е анализ на авариите във времето.

Поради промяна в технологията може да се измени броя на авариите. Понякога една авария се повтаря.

Понякога сложните статистически анализи не са толкова ефективни както визуализицията в ГИС среда. Към събитието авария се привързват и данните за водопроводната система, климатичните условия и др.

Приложение при нас

Да се въвеждат данните за авариите в ГИС среда и да се визуализират. Това ще помогне при вземане на решение за подмяна или ремонт.

Обновяване на водопроводната мрежа в Хонг Конг

Конгрес на IWA Берлин 2001 год. К.Вонг

Проектът е за подмяна на 3050 км водопровод за 20 години. Общата дължина на мрежата е 6400 км. Подмяната обхваща 50 % от мрежата.

Извършили са класификация на водопроводите както следва:

Основни магистрали.

Главни водопроводи.

Водопроводи под важни магистрали.

Маловажни водопроводи.

За първите 3 категории участъците се изследват индивидуално за определяне на състоянието им.

Маловажните тръби се изследват статистически.

Изследването обхваща състоянието на тръбите, качеството на водата, състоянието на крановете и др.

За изследване на маловажните тръби  системата се разделя на по-малки зони. Всяка зона се изследва по отношение на прекъсване на водоподаването и налягането.

Критичните зони се изследват по-подробно, за да се отсеят обектите за подмяна.

Въз основа на анализ на ефективността от подмяната са определили 3050 км за подмяна за 20 годишен период. Проектът ще струва 1.24 милиарда долара.

Реализация

Програмата е разделена на няколко етапа:

Най-спешните водопроводи – около 600 км ще се подменят за 5 години.

Програмата ще се актуализира на всеки 5 години.

Наели са консултанти за проектиране и подготовка на по-голямата част от обектите.

Първият етап възлиза на 385 милиона долара.

Нямат опит в реализацията на такъв мащабен проект и затова са предприели предварителни проучвания по отношение на:

Избор на технология за подмяна.

Предпочели са безизкопните технологии за полагане на тръби поради голямата гъстота на застрояване и големия трафик на превозните средства.

Налага се и изграждане на временни водопроводи, защото не трябва да спират водоподаването за повече от 8 часа.

Има съображения, за да не използват безизкопната технология навсякъде, а именно:

Наличие на много арматури, остри ъгли или бетонни прегради;

Голяма гъстота на отклоненията;

Няма възможност за временни водопроводи. Спирането на водата ще засегне много клиенти;

Селски райони, където изкопите няма да са проблем;

Където е необходим по-голям диаметър на новите тръби.

При избор на технология за подмяна се вземат предвид следните факти:

Трафик – дали водопровода е на оживена главна улица и през деня не е възможно да се спира движението;

Средата – дали шумът при работа през ноща няма да пречи на околните жилищни квартали;

Съществуващи съоръжения – дали няма да се повредят от вибрациите;

Водопроводната мрежа – дали водопровода е магистрален или разпределителен.

Наличието на алтернативно захранване – дали водопровода е част от пръстен или е голям главен клон.

Важност на клиентите – дали се захранва болница или други важни клиенти, които изискват 24 часа вода.

Брой отклонения – дали няма твърде много отклонения, които ще направят без изкопната технология безсмислена.

Условия на почвата – дали почвата е замърсена /в близост има бензиностанция/ или трасето минава през свлачищен район.

Ограничения наложени от проекта.

Други съпътстващи проекти.

Направили са преглед на съществуващите без изкопни технологии, за да изберат най-подходящата

Материал на тръбите.

За повечето обекти използват ПЕВП.

За магистралните водопроводи използват ПЕВП, Стомана и Ковък чугун.

За разпределителната мрежа – ПЕВП и Ковък чугун.

Където преминават през свлачищни райони използват ПЕВП на заварка, за да избягват проблемните връзки.

Метод на подвързване на отклоненията.

Където има голяма гъстота на домови отклонения изграждат до големия водопровод успореден водопровод с по-малък диаметър, от които се отделят отклоненията.

Какво да правят със старите тръби?

Старите тръби се разрушават, ако методът на полагане е такъв или ги оставят под земята, защото така е най-евтино. Понякога на натоварени улици се налага да ги запълват с бетон и да ги затапват, за да избягнат проблемите с пропадания.

При всички положения изоставените стари тръби се водят на картите, с цел съобразяване с тях при бъдещо строителство.

Възможностите на местните строителни фирми да извършат строителството.

Местните строители нямат голям опит в безизкопните технологии. За да проучат възможностите им ги карат да попълнят въпросник с 41 въпроса. Провеждат срещи с тях, за да проучат какви са им плановете за набавяне на техника и за обучение.

Много от фирмите са влезли във връзка с чуждестранни строители, които имат възможности за безизкопно полагане и са сключили договори за съвместни дейности.

При възможност включват местните фирми в процеса на проектирането.

Стратегия за връзки с обществеността. 

Целта на проекта е да се осигури по-добро качество на услугата.

За да се гарантира това клиентите трябва да са запознати с предстоящите дейности и ако има специални техни изисквания те трябва да се вземат предвид.

Необходимо е спиранията да бъдат планирани и минимални.

Успешната PR кампания включва:

Съвети към клиентите и обяснения какво ще се извършва;

Задоволяване на специални изисквания;

Взаимна информираност. Отговори на запитвания.

Активно решаване на възникналите проблеми.

Информация за развитието на проекта.

Приобщаване на клиентите и обществеността и съвместно сътрудничество.

ВиК трябва да представи информация за:

Управлението на активите и инвестиционните планове;

Оперативните и управленските подобрения;

Видовите работи,които ще се извършват;

Кои райони ще засегне проектът;

Времеви програми;

Уведомления за спиране и други ограничения.

Хората трябва да се убедят, че временните неудобства ще доведат до дългосрочни подобрения във водоснабдяването.

Приложение при нас

Да се използва опита на Хонг Конг при управление на мащабни проекти,а именно:

Преимуществено използване на безизкопните технологии в градски условия; Работата със строителните фирми и Обществеността, Избора на материали за тръбите, Организацията на строителството и др.

[image: image1.jpg]Drinking Water Systenaiiseall
Sustainability and/Asset

; Management Plan

Utility Asset Management
Florida Rural Water Associatior
Focus on Change 2017







Управленски анализ





Разработване на стратегия за активите





Проверка        Инвентаризация





Придобиване на активите





Бракуване





Осчетоводяване и завеждане





Подмяна или преместване на активите





Експлоатация





Ремонти и обновяване





Мониторинг на състоянието на активите





Поддръжка





Наблюдение на активите





Клиенти





Активи





Поддръжка





Корпоративен план





Обследване





Нови активи





Оценка на активите





Ниво на услугата





Ценообразуване





Разходи





Регулаторен орган





Счетоводен баланс





Акционери





Структурни параметри





Течове





Профил на водоползването





Определяне на мрежата





Хидравличен капацитет





Прекъсване на водоподаването





Качество на водата





Хидравличен модел





Географска информационна система





2





1 рофил на водоползването








Промяна	





Намеси	





Актуализация на активите за периода





Ефект от намесите      Разходи за намесите





4





3





Разходи за целия	


 жизнен цикъл





Разходи	





Променливи


Целеви


Фиксирани





Общи разходи





5





4





3





2





1





Представяне на първоначалното състояние на коридора на решение





Поставяне на граници за елиминирането на стъпка i





Намаление на обектите


Да/Не





Преминаване на границите?





Възможностите са избрани





Методи за реконструкция


Основни знания





Събиране на данни


База данни





Технически инструменти


Хидравлично моделиране


Модел за качеството на водата


Модел за надеждност


Модел за снижаване на авариите





Икономически индикатори за оценка


База данни





Процес на вземане на решение


Оптимизационен алгоритъм по множество критерии





Дългосрочна стратегия





Средносрочен план





Годишен план








