КОНСПЕКТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
3. ПОДГОТОВКА ЗА НОВА РАБОТА/ДЛЪЖНОСТ
4. ПЕРИОДИЧНИ ИНСТРУКТАЖИ
5. ПРОИГРАВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРИ И АВАРИИ
6. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
7. ОПЕРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
8. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДЕЖУРСТВОТО
9. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБХОДИ И ОГЛЕДИ
10. ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ
11. ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
12. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
13. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
14. ТЕХНИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
15. ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И МРЕЖИ
16. СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ
17. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ И ПОДСТАНЦИИ
18. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
19. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД  1000 V
20. ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО И НАД  1000 V
21. КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО И НАД 1000 V
22. ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
23. ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПОРАЖЕНИЯ ОТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
24. ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ
25. КОНДЕНЗАТОРНИ УРЕДБИ 
26. АКУМУЛАТОРНИ УРЕДБИ
27. РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА, ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И ВТОРИЧНИ ВЕРИГИ
28. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ ,ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
29. ЕНЕРГИЙНИ МАСЛА
30. ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ СИСТЕМИ  И СЪОРЪЖЕНИЯ
31. ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ
32. ПОМПИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
33. ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  И  НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ
34. ИЗБОР НА ПРОВОДНИЦИ И КАБЕЛИ
35. ИЗБОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА АПАРАТУРА
36. АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
37. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
38. АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА :

1.НАРЕДБА № 16-116 от 8.02.2008 г.  ЗА    ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО

2.НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ
 
3.НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. ЗА УСТРОЙСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ