
4




  ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА ЗНАНИЯТА НА ТЕХНИК ЕМО ЗА ПОЗНАВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ “ВИК” РУСЕ ООД

Трите имена:............................................................ ;ПЕР:.................................

Длъжност:................................................................. ;Дата:................................

І.Заповеди:

1) При кои дейности се налага използването на предпазни каски?

А.Работи по стълбове и кули; В изкопи,шахти и канали; В ел.уредби; Около подземни съоръжения; С подемни съоръжения;

Б. Работи по стълбове и кули; В кухненски блокове; В ел.уредби; Около подземни съоръжения; С подемни съоръжения;                          
В. Работи по стълбове и кули; В изкопи,шахти и канали; Около подземни съоръжения;             С подемни съоръжения;

Г. Работи по стълбове и кули; В изкопи,шахти и канали; В гаражи; Около подземни съоръжения; С подемни съоръжения;

2) Как трябва да защитим токоизправителя и човека при работа с радиотелефон тип ЛЕН Б?

А.Зануляване и зазимяване;

Б.Зануляване и зазимяване; Земна контрола

В.Зануляване и зазимяване; Дефектнотокова защита;

Г.Зануляване и зазимяване; Предпазно ограждане.

3) В кои случай се попълва дефектна ведомост и в кои случай констативен акт при авария на електрическите машини – зачертайте верния отговор с “Х”.

	Авария на ел.машина
	Дефектна ведомост
	Констативен акт

	Електрожен
	
	

	Ел.двигател
	
	

	Ел.трансформатор
	
	

	Ел.дрелка
	
	

	Ел.бойлер
	
	


4) Кой отговаря за правилното съхранение на личните защитни средства по ПС?

А.Отговорника на ПС;

Б.Техник ЕМО;

В.Н-к ПЕР;

Г.Отговорник ПС и Техник ЕМО.

5) Каква най-ниска квалификационна група трябва да имат лицата които проверяват изправността на ръчните преносими ел. лампи и трансформатори?

	Първа група
	Втора група
	Трета група
	Четвърта група
	Пета група

	
	
	
	
	


6) Кой трябва да достави ремонтно-аварийните дневници по ПС?

А.Н-к ПЕР;
Б.Техник ЕМО;
В.Личен състав;
Г.Помпиер.

7) Какво минимално налягане трябва да остане в бутилките за течен хлор газ?

	0.02 МРа
	0.03 МРа
	0.05 МРа
	0.06 МРа
	0.07 МРа

	
	
	
	
	


8) До колко часа Техник ЕМО докладва за възникналите аварии на Н-к ЕМО?

	8.00
	8.10
	8.20
	8.30
	9.00

	
	
	
	
	


9) Коя заповед определя лицата,които имат право да издават наряди?

	Зап. №22/20.02.02
	Зап. №24/22.02.02
	Зап. №21/20.02.02
	Зап. №15/04.02.02
	Зап. №26/20.02.02

	
	
	
	
	


10) След колко часа изпитания на ново съоръжение се попълва изпитателен протокол?

	24 ч.
	48 ч.
	14 ч.
	72 ч.
	100 ч.

	
	
	
	
	


ІІ.Инструкции:

1) Съгласно типовата форма за поддръжка на ПС задължението за проверка състоянието на набивките на помпите е на:

А.Техник ЕМО;

Б.Механик;

В Помпиер;

Г. Н-к ПЕР

2) Формулата за определяне КПД на ПА е:

А.η = 1.25*P*H
   Б. η = (0.00272*H)/СРК
В. η = (9.81*Q)/СРК
   Г. η = (0.13*Q*Н)/СРК

Където: η – коефициент на полезно действие на ПА;

Р – мощност на ел.двигателя   KW;

Н – общ напор на ПА  м;

СРК – среден разходен коефициент  KWh/m3;
Q – дебит на ПА  л/с;

- * - знак за умножение ;  / - знак за деление;

3) Съгласно приоритетите за управление на ПС на първо място по значение е:

А.Минимална консумация на ел. енергия през върха;

Б.Клиентите да са задоволени с вода 24 часа в денонощието;

В.Резервоарите да не преливат;

Г.Да няма чести комутации на ПА.

4) Правилната настройка на ел.часовниците за електромери през зимния период е:

А.д (6-8); (12-18); (20-22)
в (8-12); (18-20)
н (22-6)

Б.д (7-8); (11-19); (22-23)
в (8-11); (19-22)
н (23-7)

В.д (6-8); (11-18); (21-22)
в (8-11); (18-21)
н (22-6)

Г.д (6-8); (11-18); (21-22)
в (8-11); (18-21)
н (22-6)
5) Налягане 2 МРа е равно на:

А.2 атм;
Б.0.2 атм;
В.20 атм;
Г.200 атм.

6) Сечение на захранващ силов ел.кабел се избира на базата на:

А.Товара;

Б.Допустима загуба на напрежение;

В. Допустима загуба на напрежение и икономична плътност на тока;

Г. Икономична плътност на тока.

7) Правилната последователност при извършване на работа е:

А.Подготовка; План; Ред и чистота; Работа; Анализ; Завършване на работата;

Б. План; Подготовка; Ред и чистота; Работа; Завършване на работата; Анализ;

В.Подготовка; Ред и чистота; План; Работа; Анализ; Завършване на работата;

Г.Подготовка; План; Ред и чистота; Работа; Завършване на работата; Анализ;

8) В момента съгласно действащата СОS(F) тарифа глоба заплащаме при:

А. СОS(F) под 0.85;
Б. СОS(F) над 0.95;
В. СОS(F) под 0.9;
Г. СОS(F) под 0.88

9) Контур фаза – нула се замерва с уред тип:

А.PU 430;

Б.М5010;

В.М510;
Г.R1842;

10) При монтаж на лагер на вала на ел.двигател най-правилно е да се използва:

А.Дървена набивачка;

Б. Месингов чук;

В.Заглушена тръба /набивачка/;

      Г.Стоманен чук.

ІІІ.Типови документи в ЕМО:

1) При изпитание на ПА се замерват следните енергийни параметри:

А.Дебит; Напор; КПД; COS(F); Ток

Б. Дебит; Напор; Смукателна височина; COS(F); Ток; Напрежение 

В. Дебит; Напор; КПД; COS(F); Ток; Напрежение

      Г. Дебит; Напор; КПД; COS(F); Ток; Смукателна височина; Кавитация.

2) За да може да изпълнява пълноценно своята работа Техник ЕМО към фирмата трябва да притежава следната група па електробезопасност
А.Втора;

Б.Трета;
В.Четвърта;

Г.Пета.

3) Протоколът за сезонна подготовка на съоръженията се изготвя през годината:

 А.1 път;

Б.2 пъти;
В.4 пъти;

Г.12 пъти.

4) Заявка за спиране на водоподаването поради планиран ремонт се попълва от:

А.Н-к ПТО

Б. Н-к ПЕР 

В. Лицето, което организира ремонта;

      Г. Не се попълва.

5) Протоколът за ППР се подписва от:

А.Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Помпиер;

Б. Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Помпиер; Н-к ЕМО;

В. Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Управител;

      Г. Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Помпиер; Управител.

6) В момента действащи нормативни документи са:

А.ПБТЕЕС; Наредба за експлоатация; ПУЕУ;

Б.ТБТ; Наредба за експлоатация; Наредба за устройство на ел. уредби;

В.ПБТЕЕС; ПЕЕУ; ПУЕУ;

Г.ТБТ; Наредба за експлоатация; ПУЕУ.

7) Наряда за извършване на работи в ел.уредбите представлява:

А.Заповед;
Б.Писменно нареждане;
В.Инструкция;
Г.Методика.

8) Дейността в ЕМО се изразява в:

А.Охрана на труда; Развитие на персонала; Енергийна ефективност; Поддръжка; Обновяване; Информационно осигуряване.

Б. Охрана на труда; Инструктиране; Енергийна ефективност; Поддръжка; Обновяване; Информационно осигуряване.;

В. Охрана на труда; Развитие на персонала; Енергийна ефективност; Дежурство; Обновяване; Информационно осигуряване.

Г. Охрана на труда; Развитие на персонала; Енергийна ефективност; Поддръжка; Обновяване; Бдителност.

9) В тоталната поддръжка на оборудването се включват:

     А.Помпиер; Н-к ЕМО; Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Механик;

     Б.Помпиер; Н-к Инкасо; Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Механик;

     А.Помпиер; Н-к ЕМО; Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Счетоводител;

     А.Помпиер; Н-к ЕМО; Управител; Техник ЕМО; Механик;

10) Изборът на високомощни предпазители за силови трансформатори се извършва на базата на:

     А.Мощността на ТМ;

     Б.Теглото;

     В.Обема на маслото;

     Г.Работните условия.

Подпис на изпитвания:

Общо въпроси : 30      Брой верни отговори:............
% верни отговори:.............

Оценка:.......................
Проверил теста:......................

